## 废品
(2017年9月20日止)废品清单
材料名称 | 规格及型号 | 数量 | 材料入仓单价 | 单位 | 交来班组 | 经手人 | 物料类别 | 备注
膨胀节 | DN450 | 1 | 2646 | 个 | 热水班 | 钟肇明 | 坏 |  | 较大件
雨棚空架 | 约长1.3米*宽0.5M | 1 | 1300 | 个 | 热水班 | 黄威 | 坏
明杆闸阀 | DN100、DN125、DN150、DN65 | 8 | 1300~530 | 个 | 热水班 | 林立驹 | 坏
止回阀、波纹管 | DN100 | 5 | 290~12 | 个 | 热水班 | 钟肇明 | 坏
橡胶软接头 | DN125、DN100、DN150\DN200 | 9 | 200~370 | 个 | 热水班 | 钟肇明 | 坏
键盘、鼠标、电脑显示器 |  | 1 | 4000~1000 | 套 | 热水班 | 黄威 | 坏 | 广中医拆下
灭火器\报废潜水泵、手电筒等 | 大,4KG、QDX10-15-0.8-220V | 2+1 | 20 | 个 | 热水班 | 林立驹 | 坏
废不锈钢法兰 | DN300、DN200 | 6 | 200~320 | 个 | 热水班 | 罗伟强 | 坏
废不锈钢大小头 | DN200转DN150 | 4 | 200~258 | 个 | 热水班 | 罗伟强 | 坏
闸阀 | DN300 | 2 | 4700 | 个 | 热水班 | 罗伟强 | 坏
浮球阀 | DN150 | 1 | 4300 | 个 | 热水班 | 郭维 | 坏 | 广大一期拆回
废不锈钢角弯 | DN200、DN150 | 2 | 1.9714 | 个 | 热水班 | 林立驹 | 坏
电箱\电磁流量计 | 约1米*1米*0.5米\2G-17能仓 | 1+1 | 450、9550 | 个 | 热水班 | 权亮 | 坏
过滤器、水表、胶水桶 | DN50、DN65 | 4 | 200、430、92 | 个 | 热水班 | 权亮 | 坏
废蝶阀 | DN150、DN80、DN200 | 3 | 372、288、740 | 个 | 热水班 | 权亮 | 坏
废闸阀 | DN125、DN50、DN200 | 5 | 1500、530、3700 | 个 | 热水班 | 权亮 | 坏
热水器 |  | 1 | 900 | 个 | 热水班 | 钟肇明 | 坏
电缆盘 | 带电线 | 1 | 963 | 套 | 热水班 | 钟肇明 | 坏
废不锈钢法兰及其它碎管 | DN150、DN100、DN50、DN65 | 1+2+少量+1+2 | 190、188、130、70 | 个 | 热水班 | 钟肇明 | 坏
明杆闸阀 | DN125、DN100、DN50 | 4 | 1932、1220、800 | 个 | 热水班 | 郭维 | 坏
铁架床 |  | 2 | 850 | 张 | 热水班 | 权亮 | 坏
涡轮蝶阀 | DN150 | 1 | 1900 | 个 | 热水班 | 梁钜添 | 坏
限流止回阀、止回阀 | DN150 | 4 | 3750、1628 | 个 | 热水班 | 梁钜添 | 坏
闸阀、平衡阀、止回阀 | DN100、DN80 | 12 | 1300、400 | 个 | 热水班 | 梁钜添 | 坏
热水表 | DN100 | 1 | 1400 | 个 | 热水班 | 梁钜添 | 坏
闸阀及碎铁 | DN65 | 1+少量 | 660 | 个 | 热水班 | 梁钜添 | 坏
废不锈钢法兰 | DN100、DN150、DN200 | 6 | 270、175、300 | 个 | 热水班 | 梁钜添 | 坏
橡胶软接头 | DN100、DN125 | 3 | 135、144 | 个 | 热水班 | 梁钜添 | 坏
橡胶软接头及废螺丝\不锈钢球阀 | DN150\DN150 | 1+约20市斤+1个 | 150、4940 | 个 | 热水班 | 梁钜添 | 坏
轴承 | SKF6314-2RS1、SKF6315 | 28 | 490、916 | 个 | 检修班 | 邓寿发 | 坏
轴承 | SKF6319、SKF6322 | 11 | 640、1650 | 个 | 检修班 | 彭文兵 | 坏
轴承 | SKF6212-2RS1、SKF6312-2RS1 | 29 | 280、270 | 个 | 检修班 | 邓寿发 | 坏
轴承 | NSK32315 | 37 | 499 | 个 | 检修班 | 邓寿发 | 坏
轴承 | 6309-2Z、SKF6322/C3 | 16 | 220、1650 | 个 | 检修班 | 彭文兵 | 坏
轴承 | SKF6311-2RS1 | 20 | 188 | 个 | 检修班 | 温潮锋 | 坏
轴承 | SKF6219、SKF6208 | 1+2 | 320 | 个 | 检修班 | 汪罕 | 坏
不锈钢弹簧、皮带轮\冷却塔风机轴 | 280MM,高、小 | 8 | 582、750、708 | 个 | 检修班 | 邓寿发 | 坏
止回阀 | DN200 | 2 | 990 | 个 | 检修班 | 温潮锋 | 坏 | 华师拆下
不锈钢管 | DN125 | 约1 | 350 | 米 | 检修班 | 邓寿发 | 坏
不锈钢管及法兰 | DN125 | 1 | 350、230 | 个 | 检修班 | 邓寿发 | 坏
油封 | MN109-75 | 1 | 425 | 个 | 检修班 | 雷杰文 | 坏
轴承 | SKF6205-2Z | 2 | 25 | 个 | 检修班 | 彭文兵 | 坏
轴承 | UCP204 | 4 | 58 | 个 | 检修班 | 彭文兵 | 坏
平衡阀(带法兰) | DN125 | 1 | 737 | 个 | 检修班 | 徐瑞辉 | 坏
轴承 | SKF6308-2Z\SKF6307 | 10 | 100、70 | 个 | 检修班 | 彭文兵 | 坏
轴承 | SKF6316-2RS1 | 1 | 410 | 个 | 检修班 | 邓寿发 | 坏
轴承 | SKF6313-2RS1 | 2 | 175 | 个 | 检修班 | 雷杰文 | 坏
大铁剪、中大铁剪、废铜根 | 约20寸、约16寸 | 2 | 60、22 | 把 | 仓库 | 邓统凤 | 坏 | 清理约克货架底,废品
各班组报废工具及劳保用品\废少量大电缆 | 4*16平方 | 26 | 49 | 批/米 | 仓库 | 邓统凤 | 坏
废油桶 | 空 | 81 | 无单价 | 个 | 2号站\3号站 | 江细弟\韦军海 | 坏 |  | 较大多
废办公凳\椅、9V电源 |  | 21 | 340\50 | 张 | 2号、4#、对外维保 | 江细弟、珊 | 坏 |  | 较大多
吸尘机 | 海尔，ZTBJ1500-0201 | 1 | 880 | 台 | 科学中心 | 张东治 | 坏
工作鞋\工作服(夏装)\安全帽\报废对讲机、电池、电钻、电筒、自行车等 |  | 各1 | 160\260\18\960 | 批 | 2号站 | 陈宏杰 | 坏
涡轮蝶阀及碎铁少量\热量积算器\24寸捷达单车、电磁流量计DN150、手柄蝶阀头DN150 | DN600\YR-M | 2+2+1+1+1 | 590\986 | 个 | 2号站 | 高带喜 | 坏 |  | 较大件
空调 | 1匹 | 1 | 约2300 | 套 | 3号站 | 黄柏潮 | 坏
模块、调节阀模块 | 277、231、FACP-11,CONTROL | 4 | 1016\1350 | 个 | 3号站 | 甘小奎 | 坏 | 3站内、中大宾馆、华师更换,坏
OLM | 6GK1502-3CC10,OLM/G-12-1300 | 1 | 10000 | 个 | 3号站 | 甘小奎 | 坏 | 中大宾馆更换，坏
波纹管软接头 | DN350 | 1 | 1820 | 个 | 3号站 | 甘小奎 | 坏 |  | 较大件
镀锌铁架 | 约1米长 | 22 | 无单价 | 个 | 3号站 | 马韶章 | 坏
涡轮蝶阀\阀头 | DN100\DN250、DN200、DN150、DN125\DN400 | 17 | 372\1850\420\155 | 个 | 3号站 | 马韶章 | 坏
保温棉 |  | 2 | 2860 | 小车 | 3号站 | 马韶章 | 坏
压力表 | 0-1.6MPa,Y-100 | 2 | 25 | 个 | 3号站 | 黄柏潮 | 坏
蝶阀阀头 | DN150 | 1 | 155 | 个 | 3号站 | 黄柏潮 | 坏
循环水处理系统电箱 |  | 2 | 无单价 | 台 | 3号站 | 谢载庭 | 坏
方正电脑主机、LG电脑主机、LG显示器 | 19寸\主板\内存\风扇 | 4 | 3700 | 台 | 3号站 | 谢载庭 | 坏
限流止回阀(平衡阀) | DN200 | 1 | 4720 | 台 | 3号站 | 谢载庭 | 坏
灭火瓶 | 4KG | 1 | 42 | 支 | 3号站 | 谢载庭 | 坏
暗杆闸阀及碎铁 | DN200 | 2+少量 | 4290 | 个 | 3号站 | 谢载庭 | 坏
热量积算表 | YR-M | 3 | 986 | 个 | 3号站 | 韦军海 | 坏
铝合金窗 | 约长2米*1米、约长1米*1米 | 6 | 无单价 | 块 | 3号站 | 甘小奎 | 坏
废铁\废节能灯管 |  | 约3+100市斤 | 7.8~73 | 纸箱 | 3号站 | 甘小奎 | 坏
手动、涡轮蝶阀 | DN100、DN150、DN200 | 2+1+1 | 370\450\623 | 个 | 3号站 | 黄柏潮 | 坏
平衡阀\直通 | \DN250 | 2 | 174 | 个 | 3号站 | 黄柏潮 | 坏 |  | 较多较大
碎铁\压缩弹簧\明杆闸阀\涡轮蝶阀\ABS管等 | DN150\DN500\DN200 | 1+2+3+约15米 | 0.468 | 台 | 3号站 | 黄柏潮 | 坏 |  | 较多较大
限流控制阀、限流止回阀 | DN400、DN300 | 2 | 约4300 | 个 | 工程技术部 | 广东一新长城邹老板 | 坏 |  | 较大
镀锌铁废招牌 | 5个字 | 5 | 410 | 个 | 4号站 | 李海燕 | 坏 | 星海拆下
涡轮蝶阀头、涡轮蝶阀 | DN250、DN125 | 2+1 | 270\570 | 个 | 4号站 | 李海燕 | 坏 | 华师拆下
防潮灯 |  | 4 | 32 | 支 | 4号站 | 李海燕 | 坏
过滤器芯 | 约克,026-32831-000 | 14 | 615 | 个 | 4号站 | 陈栋桥、柯 | 坏
平衡阀 | DN200 | 1 | 4720 | 个 | 4号站 | 罗海柯 | 坏
高效能散热器铭牌 | LGAi3/i5-1155-1156 | 1 | 420 | 个 | 4号站 | 苏剑龙 | 坏
电源模块、模块、热量表积算器 | HF10W-5,5V-2A、277、 | 5 | 1016\986 | 个 | 4号站 | 苏剑龙 | 坏
冷却塔风机皮带轮 | 5个槽 | 2 | 2700 | 个 | 4号站 | 苏剑龙 | 坏 |  | 较大
4号站保安亭 | 坏 | 1 | 3000 | 个 | 4号站 | 苏剑龙 | 坏 |  | 较大
联轴器、安全阀 | AX0016010526\AX0015121932,约克 | 3+1 | 860\3300 | 个 | 4号站 | 凌育锋 | 坏
废钢管、废板换碎料 | DN250\DN200\DN300、DN400等 | 共1 | 394\220\720 | 批 | 4号站 | 汪罕代 | 坏
消防盘管、灭火瓶 |  | 1 | 130\20 | 个 | 4号站 | 何煜龙 | 坏
涡轮蝶阀头、涡轮蝶阀 | DN150 | 4 | 700 | 个 | 4号站 | 苏剑龙 | 坏
浮球\开关电源\手动涡轮蝶阀\明杆闸阀\碳钢管\不锈钢波纹管软接头\涡轮蝶阀\废铁架平台 | DN50\5V,2A\DN100\DN350\DN300\DN250\DN450\DN400 | 30 | 30\80\570\70\1400 | 个 | 4号站 | 李导 | 坏
高电柜 | 空壳,约3米高 | 2 | 7500 | 个 | 电仪班 | 黎健强 | 坏 |  | 较大
ABB变频器、铜排、控制变压器\起动自耦变压器 | 0.75米长/条\QZB-30KW,380V | 9 | 1020\718\210 | 个 | 电仪班 | 黎健强 | 坏 | 广中医热水站拆下
大电柜门、电动调节阀控制器 |  | 2+1 | 6250\3900 | 块 | 电仪班 | 黎健强 | 坏 | 广中医热水站拆下
其它小电器配件 | 摄像头\电机盒\电路板\流量计等 | 1 | 1400\580\900\13300 | 小批 | 电仪班 | 黎健强 | 坏 | 广中医热水站拆下
电磁流量计一体式 |  | 1 | 11000 | 台 | 电仪班 | 陈威 | 坏 | 广中医热水站拆下
调节阀模块、玻璃胶枪 | AME85 | 2 | 1987\18 | 块 | 电仪班 | 陈威 | 坏
镀锌线槽碎料\镀锌线管 | 100*100\4分,约1米长、100*50 | 少量+8条 | 5.5元/米 | 条 | 电仪班 | 许朝峰 | 坏 | 华师图书馆北拆下
温度传感器 | PT1000,-50~50℃,400MM长\PT1000,-50~50℃,200MM长 | 2 | 910 | 支 | 电仪班 | 陈威 | 坏
高压绝缘鞋、高压绝缘手套 | 10KV | 2 | 72、33 | 对 | 电仪班 | 何树斌 | 坏
欧姆龙、摄像头 | PLC | 7 | 1600 | 个 | 电仪班 | 陈威 | 坏 | 检验不合格
超声波流量计及少量杂物电器\废电箱(小)\按钮\电流表\接触器\热继\开关等 | 8-6位 | 1 | 38500、21、16~96 | 批 | 电仪班 | 陈威 | 坏 | 检验不合格
电机接线柱、变频器 | K1M16.WEG、ABB交流电机 | 3 | 40、2000 | 台 | 电仪班 | 许朝锋 | 坏 | 华师板换间拆下
数字式双钳相位伏安表 | ETCR4100 | 1 | 1560 | 套 | 电仪班 | 李溶洋 | 坏
蓄电池\UPS电池 |  | 24 | 370、110~1020 | 个 | 电仪班 | 丁祝养 | 坏 | 2号站拆下
废镀锌线槽\轴流风扇\温度变送器-50-50度 | 100*100\100*50\200*150 | 18条+1个+1 | 77、60、136、40、550 |  | 电仪班 | 丁祝养 | 坏
调节阀模块 | AME85 | 2 | 7700 | 块 | 电仪班 | 余诒 | 坏
调节阀模块 | AME55 | 2 | 3960 | 块 | 电仪班 | 余诒 | 坏
ABB交流电机盖 |  | 2 | 75 | 个 | 电仪班 | 余诒 | 坏 | 冷却塔5号塔底拆下
冷却风机 | GFD582-110，50W，220V | 1 | 780 | 个 | 电仪班 | 许朝锋 | 坏
数字万用表、电笔、十字螺丝刀、活动板手200#、手电筒、一字螺丝刀 | 灯泡式 | 8 | 240~11 | 个 | 4号站/电仪班 | 陈威\李文武、钟帆 | 坏 | 坏个人工具
废单车 | 14寸\24寸 | 3+1 | 590 | 台 | 对外维保组\3号站 | 韦军海\珊 | 坏
空调分体主机 |  | 1 | 9800~7800 | 台 | 对外维保组 | 苏建添 | 坏
分体空调室内挂机 |  | 122 | 3700~9800~7800 | 台 | 对外维保组 | 段志伟 | 坏 |  | 较多
温控面板\二通阀\轴承\盘管电机\风轮\铝梯等碎料 |  | 2 | 48、58、170、200 | 皮卡车 | 对外维保组 | 关静珊 | 坏
废分体空调的室内机 | FP-400BGM,55W,挂机 | 101 | 7800 | 台 | 对外维保组 | 苏建添 | 坏 |  | 较多
废铁、废托水盘 |  | 5 | 150 | 袋 | 对外维保组 | 段志伟 | 坏
涡轮蝶阀 | DN350 | 4 | 4300 | 个 | 生产技术部 | 广州三安公司-郑志路 | 坏
废角弯 | DN350 | 4 | 约160 | 个 | 生产技术部 | 广州三安公司-郑志路 | 坏
废法兰 | DN350 | 2 | 273 | 个 | 生产技术部 | 广州三安公司-郑志路 | 坏 | 超算中心拆回来
废法兰盲板 | DN500 | 2 | 950 | 块 | 生产技术部 | 广州三安公司-郑志路 | 坏 | 超算中心拆回来
涡轮蝶阀 | DN500 | 2 | 6300 | 个 | 生产技术部 | 广州一新长城-邹家学 | 坏 | 2号站拆下来
油漆空桶 | 11KG | 10 | 100~300 | 个 | 生产综合管沟 | 黄盛全 | 坏
UPS电源 |  | 44 | 264 | 个 | 生产综合管沟 | 刘国雄 | 坏
电子镇流器及指示灯 |  | 4 | 32.5~8 | 袋 | 生产综合管沟 | 何强杰 | 坏
主机监控台 | 约2米长*1.0米宽 | 1 | 无单价 | 张 | 生产综合管沟 | 何强杰 | 坏 |  | 较大
消防栓 | 约1米高、约高0.8米/条;5级\9级 | 7 | 370~500 | 条 | 生产综合管沟 | 刘国雄 | 坏
电容\氧气浓度检测仪\温湿度检测\键盘\温湿度变送器、氧气探头SM95-0、SM-10717-0509 |  | 138+11+9+1+20+2+8 | 1550~3500 | 个 | 生产综合管沟 | 黄盛全 | 坏
废电容 |  | 1 | 155 | 批 | 生产综合管沟 | 何志文 | 坏
户外电箱 | 约80*60 | 1 | 80 | 个 | 安全办 | 曾惠明 | 坏 | 信息枢纽楼8楼拆下 | 较大
电柜 | 约高2米*80宽 | 2 | 1500 | 个 | 安全办 | 曾惠明 | 坏 | 信息枢纽楼8楼拆下 | 较大
黄色无字安全帽\废工具\废工衣鞋\水壶\安全带、安全绳等 |  | 1 | 18~160 | 小批 | 各班组报废 | 邓统凤 | 坏
冷媒空瓶 | R134a | 297 | 985 | 个 | 2#\3#\4#站 | 3个班组 | 坏
管线探测仪 |  | 1 | 30000 | 套 | 生产技术部 | 廖焰伦 | 坏 | 已返修多次,已无返修价值
热水表 | DN150、DN100、DN40~DN50 | 1+1+12 | 1000 | 个 | 热水班 | 梁钜添 | 坏
止回阀 | DN150、DN125、DN100、DN50 | 2+1+2+2 | 260~1130 | 个 | 热水班 | 梁钜添 | 坏
限流止回阀 | DN100、DN50 | 3+10 | 2900~1000 | 个 | 热水班 | 梁钜添 | 坏
橡胶软接头 | DN125 | 4 | 150 | 个 | 热水班 | 梁钜添 | 坏
橡胶软接头 | DN100 | 1 | 200 | 个 | 热水班 | 梁钜添 | 坏
明杆闸阀\潜水泵 | DN100、220V | 2+1 | 1300 | 个 | 热水班 | 梁钜添 | 坏
明杆闸阀 | DN125\DN150 | 1+1 | 1900 | 个 | 热水班 | 梁钜添 | 坏
不锈钢管、变径及弯头（7个） | DN100、DN125、DN150 | 约50 | 305~73 | KG | 热水班 | 罗伟强 | 坏
旧电箱 | 80*60、400*500 | 2 | 850~80 | 个 | 热水班 | 梁钜添 | 坏
广外1#大泵控制箱 | 约1000*600 | 1 | 900~1200 | 个 | 热水班 | 钟肇明 | 坏
电焊机 | 瑞凌，10A/10.4V -200A/18V,带电缆焊钳 | 1 | 1400 | 套 | 热水班 | 杨秋发 | 坏 | 修不了
10KV高压电缆 | ZR-YJV22-3X70平方 | 12 | 169 | 米 | 安全办 | 曾惠明 | 坏 | 大学城商业北区拆回来
床上台式风扇 |  | 1 | 90 | 台 | 安全办 | 曾惠明 | 坏 | 大学城商业北区拆回来
中置高压开关柜(含真空泵小车) | 10KV | 2 | 无单价 | 套 | 安全办 | 曾惠明 | 坏 | 大学城商业北区拆回来
直流屏 |  | 1 | 无单价 | 套 | 安全办 | 曾惠明 | 坏 | 大学城商业北区拆回来
分体空调室外机 | 3匹 | 2 | 7800 | 台 | 安全办 | 曾惠明 | 坏
潜水泵 | 380V | 3 | 1250 | 台 | 综合管沟 | 黄盛全 | 坏
风机外壳、万和热水器 | 50升 | 2 | 899 | 个 | 综合管沟 | 黄盛全 | 坏
不锈钢波纹管软接头 | DN300\DN250\DN200 | 各1 | 1800\980\700 | 个 | 制备站 | 陈志文 | 坏
截止阀 | DN150 | 2 | 870 | 个 | 制备站 | 陈志文 | 坏
不锈钢短接 | DN300 | 2 | 约300 | 个 | 制备站 | 陈志文 | 坏
户外电箱 | 长1.5*高1*宽0.5米 | 1 | 约400 | 个 | 制备站 | 陈志文 | 坏
不锈钢法兰\碎铁\消防栓 | DN500\300\250等 | 各1个+1批 | 3400\790\368\500 | 批 | 制备站 | 陈志文 | 坏
无缝钢管及弯头\变径 | DN200\DN250\DN300\DN350\DN400等 | 1 | 约220\394\720 | 批 | 工程部 | 工程部退回坏 | 坏 |  | 较多
摇表\测温仪\安全带\绳等 | 500V | 1+1+2 |  | 条 | 科学中心 | 张东治 | 坏
邓统凤